РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ

ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  НА 2017 ГОД

г. Санкт - Петербург                                                                              3 июня 2016 г.

ОБСЛЕДУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: ОАО «БЦ «АКВИЛОН»

Место нахождения: 194100, г. Санкт - Петербург, ул. Новолитовская, дом 15.

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: ООО «ИСК»

Место нахождения: 197022, г. Санкт - Петербург, ул. Академика Павлова д. 14А, литер А, офис 34 - 39.

Свидетельство о праве осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования № ЭЭА - 237 от 07.10.2014 г.

С целью расчета экономически обоснованного тарифа на 2017 год для сторонних потребителей тепловой энергии, компанией ООО «ИСК» был проведен энергетический аудит деятельности ОАО «БЦ «АКВИЛОН» в  сфере теплоснабжения. В соответствии с действующими правилами расчета тарифов, в качестве базового периода были приняты экономически обоснованные показатели за 2015 год. Расчеты проведены в соответствии с требованиями «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

По данным обследования, в 2015 году объем фактической выработки тепловой энергии составил: 16 415,00 Гкал, необходимая валовая выручка составила 21 108,22 тыс. руб. В качестве экономически обоснованного  тарифа за 2015 год было принято:  компонент  на  тепловую  энергию - 1 275,13 руб./Гкал., компонент на теплоноситель (ГВС) - 36,10 руб./куб.м.

На 2017 год энергоснабжающей организацией запланирован следующий объем полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей ОАО «БЦ «АКВИЛОН»:

| № п/п | Группа потребителей | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Объем воды, м. куб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВСЕГО потребителям (горячая вода), в том числе: | 15 730,00 | 19 362,00 |
|  | - отопление, вентиляция и др. | 14 563,60 | - |
|  | - горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения | 1 166,40 | 19 362,00 |
| 2. | Производственные и хозяйственные нужды ОАО «БЦ «АКВИЛОН» | 4 698,00 | 7 677,00 |
|  | - отопление, вентиляция и др. | 4 235,60 | - |
|  | - горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения | 462,40 | 7 677,00 |
| 3. | Иные потребители | 11 032,00 | 11 685,00 |
|  | - отопление, вентиляция и др. | 10 328,00 | - |
|  | - горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения | 704,00 | 11 685,00 |

На основании этих исходных данных и проведенных расчетов, в 2017 году планируемый объем выработки тепловой энергии составит: 16 407,71 Гкал, необходимая валовая выручка, согласно расчетам, должна составлять 21 765,44 тыс. руб.  При этом, экономически обоснованный тариф на 2017 год должен включать: компонент на тепловую энергию - 1 315,04 руб./Гкал., компонент на теплоноситель (ГВС) - 37,58 руб./куб.м. (без учета НДС).

Все материалы по расчету экономически обоснованных тарифов на 2017 год сведены в таблицы и оформлены отдельным документом ШИФР: ИСК 06 / 16-69.

Основные обосновывающие расчетные материалы сведены в  ниже прилагаемые таблицы 1 и 2:

Таблица 1. Баланс тепловой энергии за базовый и планируемый годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовый год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2017 г. |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/ч | 17,028 | 17,028 |
| 2. | Тепловая нагрузка, всего: | Гкал/ч | 8,933 | 8,933 |
| 2.1 | на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2,730 | 2,730 |
| 2.2 | сторонних потребителей | Гкал/ч | 6,203 | 6,203 |
| 3. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16415,000 | 16407,714 |
| 4. | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 437,500 | 435,313 |
| 4.1 | то же в % к выработке | % | 2,67 | 2,65 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 15977,500 | 15972,402 |
| 6. | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 247,500 | 242,402 |
| 6.1 | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,55 | 1,52 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 15730,000 | 15730,000 |
| 7.1 | Отопление, вентиляция, прочее | Гкал | 14563,400 | 14563,400 |
| 7.2 | ГВС | Гкал | 1166,600 | 1166,600 |
| Потребление энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
| 8. | Природный газ | тыс. куб.м | 2185,530 | 2174,602 |
| 9. | Электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 678,175 | 665,290 |
| 10. | Водопотребления | куб.м | 20357,000 | 20255,215 |

Таблица 2. Сметы расходов по годам.

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. |
| 1. | Расходы на сырье и материалы |  | тыс.руб. | 1,678 | 6,880 |
| 2. | Расходы на природный газ |  | тыс.руб. | 11060,217 | 11401,093 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию |  | тыс.руб. | 2305,911 | 2456,639 |
| 4. | Расходы на холодную воду |  | тыс.руб. | 459,534 | 476,440 |
| 5. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | тыс.руб. | 2741,107 | 2741,107 |
| 6. | Оплата труда |  | тыс.руб. | 1138,446 | 1174,353 |
| 7. | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 312,293 | 322,142 |
| 8. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | тыс.руб. | 1581,449 | 1631,328 |
| 9. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  | тыс. руб. | 30,621 | 31,907 |
| 10. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс.руб. | 833,365 | 859,650 |
| 11. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  | тыс.руб. | 516,248 | 532,531 |
| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Базовый год | Планируемый год |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. |
| 12. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | тыс.руб. | 3,550 | 3,662 |
| 13. | Расходы на обучение персонала |  | тыс.руб. | 81,300 | 83,864 |
| 14. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль |  | тыс.руб. | 42,507 | 43,848 |
| 15. | Необходимая валовая выручка, в т. ч.: |  | тыс.руб. | 21108,225 | 21765,442 |
| 15.1 | - На производство тепловой энергии |  | тыс.руб. | 17408,844 | 17904,206 |
| 15.2 | - На передачу тепловой энергии |  | тыс.руб. | 2964,560 | 3100,110 |
| 15.2 | - На реализацию теплоносителя |  | тыс.руб. | 734,822 | 761,126 |
| 16. | Экономически обоснованный тариф: |  |  |  |  |
| 16.1 | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 1 275,13 | 1 315,04 |
| 16.2 | - компонент на теплоноситель | руб./куб.м |  | 36,10 | 37,58 |

В соответствии с решениями Комитета по тарифам Санкт - Петербурга (Протокол заседания правления от 21.10.2015 г., № 655, и Распоряжение от 21.10.2015 г. № 195-р) для ОАО «БЦ «АКВИЛОН» тарифы на 2017 г. должны определяться по соглашению сторон, но не должны превышать одноименные тарифы для генерирующей компании ОАО «ТГК № 1», установленные Комитетом по тарифам на 2017 год.

В соответствие с распоряжением Комитета по тарифам Санкт - Петербурга № 364 - р от 27.11.2015 для ОАО «ТГК № 1» тариф на тепловую энергию:

1 полугодие 2017 года 1 403,98 руб./Гкал, 2 полугодие 2017 года 1 344,53 руб./Гкал, тариф на теплоноситель: 1 полугодие 2017 года 29,68 руб./куб.м, 2 полугодие 2017 года 29,68 руб./куб.м.

На основании проведенных расчетов и решений Комитета по тарифам Санкт - Петербурга предлагается для ОАО «БЦ «АКВИЛОН» установить и согласовать с потребителями тепловой энергии следующие  тарифы на тепловую энергию и теплоноситель:

| Период действия тарифа |  |  | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компонента |  | Размерность | Тариф |  |
| 1. | Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 315,04 | 1 315,04 |
| 2. | Компонент на теплоноситель | руб./м. куб. | 29,68 | 29,68 |