{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["титул","показатели","мероприятия","ТЭП л.1","ТЭП л.2","источники"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"титул","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,34,3],[1,1,1,4],[22,2,22,3],[26,2,26,3],[30,2,30,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности"]
[]
[]
[null,null,"Субъект РФ","г. Санкт-Петербург"]
[]
[null,null,"Дата составления программы","2012 год"]
[]
[null,null,"Срок реализации программы (лет)","5 лет"]
[]
[null,null,"Является ли данное юридическое лицо подразделением(филиалом) другой организации","нет"]
[]
[]
[null,null,"Наименование организации","ОАО \"БЦ \"АКВИЛОН\""]
[]
[null,null,"Наименование ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ"]
[]
[null,null,"ИНН организации",7802067080]
[null,null,"КПП организации",780201001]
[]
[null,null,"Основной вид деятельности","Передача помещений в аренду"]
[null,null,"Дополнительный вид деятельности","Производство и передача тепловой энергии"]
[null,null,"Адрес организации"]
[null,null,"Юридический адрес:","194100, г. Санкт –Петербург, ул.Новолитовская, д. 15 "]
[null,null,"Почтовый адрес:","194100, г. Санкт –Петербург, ул.Новолитовская, д. 15 "]
[]
[null,null,"Руководитель"]
[null,null,"Фамилия, имя, отчество:","Блохин Павел Павлович"]
[null,null,"Контактный телефон:","596-34-76"]
[]
[null,null,"Главный бухгалтер"]
[null,null,"Фамилия, имя, отчество:","Соловьева Светлана Александровна"]
[null,null,"Контактный телефон:","295-23-40"]
[]
[null,null,"Должностное лицо, ответственное за составление формы"]
[null,null,"Фамилия, имя, отчество:","Каменецкий Лев Максимович"]
[null,null,"Должность:","главный энергетик"]
[null,null,"Контактный телефон:","295-00-80"]
[null,null,"e-mail:","akvilonbc@yandex.ru"]

{"sheet":"показатели","index":1,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,5],[19,1,19,6],[1,4,1,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[2,5,2,6],[3,4,3,6],[5,4,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"]
["ОАО \"БИЗНЕС-ЦЕНТР \"АКВИЛОН\""]
[]
["№ п/п","Наименование вида деятельности / целевого показателя      ","Единица   измерения","Ожидание на конец 2012 г.","План на 2017","Изменение, кВт.ч, Гкал, и др.","Изменение, %"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"Тепловая энергия"]
[1,"Установка приборов технического учета тепловой энерпгии","Гкал, % ",4945,4531.54,413.46,8.36]
[2,"Режимно-наладочные испытания котлоагрегатов котельной","кг у.т, %",3436924,3395429,41495,1.2]
[3,"Замена теплоизоляции на участке магистрального трубопровода","Гкал, % ",438,395.32,42.68,9.74]
[]
[]
[null,"Электрическая энергия"]
[1,"Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы","тыс. кВтч, %",10.58,7.26,3.32,31.38]
[2,"Замена люминесцентных светильников на светодиодные","тыс. кВтч, %",303.65,168.68,134.97,44.45]
[3,"Замена приборов коммерческого учета электрической энергии","тыс. кВтч, %",610.3,575.33,34.97,5.73]

{"sheet":"мероприятия","index":2,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,2],[9,0,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения"]
["ОАО \"БИЗНЕС-ЦЕНТР \"АКВИЛОН\""]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия","Срок проведения"]
[1,2,3]
[1,"Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности "]
["1.1","Проведение энергетического обследования, составление энергетического паспорта предприятия              ","4 кв. 2012 г."]
["1.2","Составление и утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности","1 кв. 2013 г."]
["1.3","Назначение ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности","1 кв. 2013 г."]
["1.4","Организация эффективной закупочной деятельности в соответствии с действующим законодательством","1 кв. 2013 г."]
["1.5","Составление и утверждение графика включения/выключения системы освещения","1 кв. 2013 г."]
["1.6","Оценка аварийности и потерь в  области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения","ежеквартально"]
[]
[]
[2,"Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности      "]
["2.1","Электрическая энергия"]
["2.1.1","Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы","3 кв. 2013 г."]
["2.1.2","Замена люминесцентных светильников на светодиодные","1 кв. 2013 г.   -    4 кв. 2017 г."]
["2.1.3","Замена приборов коммерческого учета электрической энергии в связи с изменением правил потребления электрической энергии","2 кв. 2013 г."]
["2.2","Тепловая энергия"]
["2.2.1","Установка приборов технического учета тепловой энерпгии","1 кв. 2016 г.   -   4 кв. 2017 г."]
["2.2.2","Режимно-наладочные испытания котлоагрегатов котельной","1 кв. 2014 г.;               1 кв.2017 г."]
["2.2.3","Замена теплоизоляции на участке магистрального трубопровода","2 кв. 2015 г."]

{"sheet":"ТЭП л.1","index":3,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[12,5,13,5],[15,1,15,11],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[16,2,19,2],[18,3,19,3],[11,0,13,0],[31,11,32,11],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[16,11,19,11],[26,1,26,11],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[29,11,30,11],[22,11,23,11],[27,11,28,11],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[9,0,9,11],[11,11,13,11],[20,11,21,11],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[11,5,11,10],[0,5,0,7],[12,10,13,10],[17,4,23,4],[27,4,32,4],[18,10,19,10],[34,0,34,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"Лист 1"]
[]
["Технико-экономические показатели реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"]
["(в  ценах базового периода - 2012 г.), тыс. рублей без НДС."]
["ОАО \"БИЗНЕС-ЦЕНТР \"АКВИЛОН\""]
[]
["№ п/п","Целевой показатель","Ед. изм.","Наименование мероприятия ","Источник финансирования***         ","Плановый объем финансирования, тыс. руб.",{"$nulls":5},"Ожидаемое значение показателя на конец 2012 г."]
[{"$nulls":5},"Всего","План 2013 г.","План   2014 г.","План 2015 г.","План 2016 г.","План 2017 г."]
[]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9","10","11","12"]
[null,"Тепловая энергия"]
[1,"Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды","Гкал, % ",null,null,1250,0,0,0,550,700,4945]
[null,null,null,"Энергообследование","Инвестиционная составляющая в тарифе","(490,00)"]
[null,null,null,"оснащение зданий приборами учета тепловой энергии",null,1250,0,0,0,550,700]
[]
["2","Снижение удельного расхода топлива","кг у.т./Гкал, %","проведение периодических режимно-наладочных испытаний",null,700,0,350,0,0,350,3436924]
[{"$nulls":5},700,0,350,0,0,350]
[3,"Снижение потерь при передаче тепловой энергии","Гкал, % ","замена теплоизоляции на участке трубопровода",null,268.57,0,0,268.57,0,0,"438,00"]
[{"$nulls":5},268.57,0,0,268.57,0,0]
[4,"Итого",null,null,null,2218.57,0,350,268.57,550,1050]
[]
[null,"Электрическая энергия"]
[1,"Снижение расхода электрической энергии на освещение","тыс. кВтч, %","замена ламп накаливания на энергосберегающие","прибыль от нерегулируемых видов деятельности",15.8,15.8,0,0,0,0,10.58]
[{"$nulls":5},15.8,15.8,0,0,0,0]
[2,"Снижение расхода электрической энергии на освещение","тыс. кВтч, %","замена люминесцентных светильников на светодиодные",null,3555,1181.25,1181.25,332,495,365,303.65]
[{"$nulls":5},3555,1181.25,1181.25,332,495,365]
[3,"Снижение расхода электрической энергии за счет почасового контроля потребления","тыс. кВтч, %","замена приборов коммерческого учета электрической энергии",null,520,520,0,0,0,0,610.3]
[{"$nulls":5},520,520,0,0,0,0]
[4,"Итого",null,null,null,4090.8,1717.05,1181.25,332,495,365]
["Всего, планируемый объем финансирования на мероприятия по энергосбережению",{"$nulls":4},6309.370000000001,1717.05,1531.25,600.5699999999999,1045,1415]

{"sheet":"ТЭП л.2","index":4,"n_rows":35,"n_cols":24,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,16,1,21],[2,16,2,19],[3,16,3,21],[31,10,32,10],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[17,9,19,9],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[31,9,32,9],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[7,0,7,23],[8,0,8,23],[9,0,9,23],[11,3,11,20],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[12,3,12,5],[12,6,12,8],[12,9,12,11],[12,12,12,14],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7],[17,8,19,8],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[16,2,19,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,11,21,11],[29,10,30,10],[22,11,23,11],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,11,28,11],[29,0,30,0],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[22,10,23,10],[26,1,26,23],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[34,0,34,3],[29,11,30,11],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,11,32,11],[29,9,30,9],[29,1,30,1],[31,6,32,6],[12,15,12,17],[15,1,15,23],[11,2,13,2],[17,10,19,10],[17,12,19,12],[17,13,19,13],[17,14,19,14],[17,15,19,15],[17,16,19,16],[17,11,19,11],[17,17,19,17],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[20,10,21,10],[20,12,21,12],[20,13,21,13],[20,14,21,14],[20,15,21,15],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,12,23,12],[22,13,23,13],[22,14,23,14],[22,15,23,15],[22,16,23,16],[22,17,23,17],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[27,10,28,10],[27,12,28,12],[27,13,28,13],[27,14,28,14],[27,15,28,15],[27,16,28,16],[27,17,28,17],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[29,12,30,12],[29,13,30,13],[29,14,30,14],[29,15,30,15],[29,16,30,16],[29,17,30,17],[31,12,32,12],[31,13,32,13],[31,14,32,14],[31,15,32,15],[31,16,32,16],[31,17,32,17],[12,18,12,20],[17,18,19,18],[17,19,19,19],[17,20,19,20],[20,18,21,18],[20,19,21,19],[20,20,21,20],[22,18,23,18],[22,19,23,19],[22,20,23,20],[27,18,28,18],[27,19,28,19],[27,20,28,20],[29,18,30,18],[29,19,30,19],[29,20,30,20],[31,18,32,18],[31,19,32,19],[31,20,32,20],[17,21,19,21],[17,22,19,22],[17,23,19,23],[20,21,21,21],[20,22,21,22],[20,23,21,23],[27,21,28,21],[27,22,28,22],[27,23,28,23],[29,21,30,21],[29,22,30,22],[29,23,30,23],[0,17,0,19],[31,21,32,21],[31,22,32,22],[31,23,32,23],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[22,21,23,21],[22,22,23,22],[22,23,23,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":16},"М.П."]
[]
[{"$nulls":22},"Лист 2"]
["Технико-экономические показатели реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (эффект от реализации)"]
[]
["ОАО \"БИЗНЕС-ЦЕНТР \"АКВИЛОН\""]
[]
["№ п/п","Целевой показатель","Ед. изм.","Технико-экономический эффект от реализации мероприятия*",{"$nulls":17},"Простой срок окупаемости инвестиций, лет","План на 2017 г.","Изменение показателя,    %"]
[null,null,null,"Всего",null,null,"2013 г.",null,null,"2014 г.",null,null,"2015 г.",null,null,"2016 г.",null,null,"2017 г."]
[null,null,null,"кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%","кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%","кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%","кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%","кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%","кВт.ч., Гкал, и др.","тыс. руб.","%"]
[1,2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33]
[null,"Тепловая энергия"]
[1,"Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды","Гкал, % "]
[null,null,null,480.11,463.24,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206.63,199.37,43,273.48,263.38,57,2.77,4464.89,9.71]
[]
[]
["2","Снижение удельного расхода топлива","кг у.т./Гкал, %",268.75,259.31,100,0,0,0,136.5,129.79,50.8,0,0,0,0,0,0,132.25,129.52,49.2,2.81,3395.43,1.2]
[]
[3,"Снижение потерь при передаче тепловой энергии","Гкал, % ",42.68,41.18,100,0,0,0,0,0,0,42.68,41.18,100,0,0,0,0,0,0,6.52,395.32,9.74]
[]
[4,"Итого",null,null,763.7299999999999,100,null,0,0,null,129.79,50.8,null,41.18,100,null,199.37,null,null,392.9,null,2.9]
[]
[null,"Электрическая энергия"]
[1,"Снижение расхода электрической энергии на освещение","тыс. кВтч, %",3.32,10.79,100,3.32,10.79,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.47,7.26,31.38]
[]
[2,"Снижение расхода электрической энергии на освещение","тыс. кВтч, %",134.97,438.65,100,39.92,129.74,29.58,39.92,129.74,29.58,14.75,37.54,8.51,23.57,76.65,17.45,20.8,65.47,14.88,9.11,168.68,44.45]
[]
[3,"Снижение расхода электрической энергии за счет почасового контроля потребления","тыс. кВтч, %",34.97,113.65,100,34.97,113.65,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.57,575.33,5.73]
[]
[4,"Итого",null,null,563.09,100,78.21000000000001,254.18,45.14,39.92,129.74,29.58,14.75,37.54,8.51,23.57,76.65,17.45,20.8,65.47,14.88,7.26]
["Всего планируемый эффект от реализации мероприятий по энергосбережению",null,null,null,1326.82,null,null,254.18,null,null,259.53,null,null,78.72,null,null,276.02,null,null,458.37,null,5.08]

{"sheet":"источники","index":5,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,5],[10,0,10,7],[3,4,3,6],[5,4,5,6],[2,4,2,6],[8,0,8,7],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Источники финансирования мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"]
[" (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей без НДС."]
["ОАО \"БИЗНЕС-ЦЕНТР \"АКВИЛОН\""]
[]
["№ п/п","Источник финансирования","План 2013 г","План 2014 г.","План 2015 г.","План 2016 г.","План 2017 г.","Итого"]
[1,2,3,4,5,6,"7","8"]
[1,"Собственные средства",1197.05,1531.25,600.5699999999999,1045,1415.5,5789.37]
["1.1","Прибыль, направляемая на инвестиции:",1197.05,1181.25,332,1045,1065.5,4820.8]
["1.1.1","в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе",0,0,0,550,700,1250]
["1.1.2","в т.ч. прибыль от нерегулируемых видов деятельности",1197.05,1181.25,332,495,365.5,3570.8]
["1.1.3","в т.ч. от технологического присоединения (подключения)",0,0,0,0,0,0]
["1.1.4","Прочая прибыль",0,0,0,0,0,0]
["1.2","Амортизация, в т.ч.:",0,350,268.57,0,350,968.57]
["1.2.1","Амортизация, учтенная в тарифе",0,350,268.57,0,350,968.5699999999999]
["1.2.2","Неиспользованная амортизация прошлых лет",0,0,0,0,0,0]
["1.3","Прочие собственные средства",520,0,0,0,0,520]
["1.4","Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль)",0,0,0,0,0,0]
[2,"Привлеченные средства, в т.ч.:",0,0,0,0,0,0]
["2.1","Займы/Кредиты",0,0,0,0,0,0]
["2.2","Бюджетное финансирование",0,0,0,0,0,0]
["2.3","Прочие привлеченные средства",0,0,0,0,0,0]
[null,"ВСЕГО источников финансирования",1717.05,1531.25,600.57,1045,1415.5,6309.37]